Gorzów Wielkopolski, 19 lutego 2014 r.

WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY

W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu i urządzeń do wyposażenia pracowni dydaktycznych kształcenia praktycznego szkół zawodowych, w ramach projektu pn. „Modernizacji i wyposażenia pracowni dydaktycznych kształcenia praktycznego szkół zawodowych, dla których organem prowadzącym jest WZDZ Gorzów Wielkopolski”

Zamawiający działając na podstawie przepisów o zasadzie konkurencyjności, odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawców w dniach 14 i 17 lutego 2014 r., w stosunku do treści Ogłoszenia 
o zamówieniu oraz treści Zapytania ofertowego nr 02 z dnia 10 lutego 2014 r. w przedmiotowym postępowaniu przetargowym.

PISMO NR 1.

PYTANIE    
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie i utworzenie odrębnego pakietu dla niżej wymienionych pozycji:
1. Model anatomiczny ciała człowieka
2. Fantom
5. Plansze anatomicznej budowy ciała człowieka
41. Modele anatomiczne

ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuścił zarówno w treści ogłoszenia jak i w Zapytaniu Ofertowym podziału zamówienia na części. Nie dopuszczamy możliwości podziału zamówienia na części. Wykonawca ubiegający się o przedmiot zamówienia może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów lub może udzielić części Zamówienia podwykonawcom. W przypadku udzielenia zamówienia podwykonawcy, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do  przedstawienia Zamawiającemu umowy zawartej 
z podwykonawcą. Należności wynikające z części zamówienia realizowanej przez podwykonawcę, będą regulowane bezpośrednio z konta Zamawiającego, a należność główna wobec wybranego wykonawcy zostanie pomniejszona o wynagrodzenie podwykonawcy

PISMO NR 2.

PYTANIE    
Czy zamawiający dopuści statyw na próbówki z PP, 31-miejscowy o średnicy 13mm? (Poz. 13)

ODPOWIEDŹ
Nie. 
Zamawiający dopuści statyw do probówek minimum 2-rzędowy, o średnicy 16 mm i wysokości 70 mm. Wykonany z drutu powlekanego tworzywem sztucznym barwy białej.

PYTANIE    
Zestaw szkła laboratoryjnego (Poz. 14):

- Prosimy o podanie pojemności kolb miarowych z korkiem i ilości.

- Prosimy o podanie pojemności kolb Erlenmeyera ze szlifem i korkiem oraz ilości

- Prosimy o podanie pojemności pipet jedno- i wielomianowych i wymaganych w zestawie  ilości

- Prosimy o podanie pojemności i ilości sztuk w zestawie kroplomierzy z pipetką

- Prosimy o podanie pojemności  i ilości sztuk w zestawie dla:

- cylindry miarowe

- rozdzielacze

- zlewki

- lejki

- Prosimy o podanie długości bagietek i ich ilości

- Prosimy o podanie średnic rurek i ich ilości

- Ile korków, łyżeczek, szalek Zamawiający wymaga dla jednego zestawu

- Prosimy o podanie średnicy, długości i materiału dla wężyków

| ODPOWIEDŹ Zestaw szkła laboratoryjnego będzie przeznaczony do wykonywania doświadczeń w liceum i technikum. Zgodnie z zapisami zapytania ofertowego Nr 2 z dnia 10 lutego 2014, pkt. II.ppkt. 1 litera c-f, Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień równoważnych opisanych w przedmiocie zamówienia. Wykonawca ma udowodnić, że oferowany sprzęt przez Wykonawcę ubiegającego się o przedmiot zamówienia odpowiada opisowi jaki zaprezentował Zamawiający w Zapytaniu ofertowym Zestaw szkła laboratoryjnego przeznaczony do doświadczeń w szkołach ponadgimnazjalnych powinien zawierać minimum: Kolba miarowa z korkiem poj. 10 ml 1 szt. Kolba miarowa z korkiem poj. 25 ml 1 szt. Kolba miarowa z korkiem poj. 50 ml 3 szt. Kolba miarowa z korkiem poj. 100 ml 2 szt. Kolba miarowa z korkiem poj. 200 ml 3 szt. Pipeta jedno-miarowa poj. 5 ml 1 szt. Pipeta jedno-miarowa poj. 10, 25 lub 50 ml 1 szt. Pipeta wielo-miarowa poj. 5 lub 10 ml 1 szt. Pipeta Pasteura 1 szt. Pipetka – kroplomierz 5 szt. Cylinder miarowy z korkiem poj. 10 ml 1 szt. Cylinder miarowy z korkiem poj. 50 ml 1 szt. Cylinder miarowy z wylewem poj. 10 ml 1 szt. Cylinder miarowy z wylewem poj. 50 ml 1 szt. Cylinder kolorymetryczny (komplet) poj. 50 ml 2 szt. Cylinder kolorymetryczny (komplet) poj. 100 ml 2 szt. Kolba Erlenmayera ze szlifem i korkiem poj. 25 ml 1 szt. Kolba Erlenmayera ze szlifem i korkiem poj. 50 ml 2 szt. Kolba Erlenmayera ze szlifem poj. 50 ml 5 szt. Kolba Erlenmayera ze szlifem poj. 100 ml 5 szt. Kolba Erlenmayera poj. 300 ml 1 szt. Kolba płaskodenna ze szlifem poj. 50 ml 1 szt. Kolba kulista ze szlifem poj. 50 ml 1 szt. Rozdzielacz (wkraplacz) poj. 100, 250 lub 500 ml 1 szt. Probówka ze szlifem i korkiem 3 szt. Probówka Ø 12 - 13/125 mm 20 szt. Probówka Ø 15 - 16/150 mm 20 szt. Probówka bor-krzem Ø 13/125 mm 10 szt. U – rurka z lejkiem H – 150 mm 1 szt. Bagietka Ø 7/215 mm 4 szt. Rurki różnych średnic L – 250 mm 4 szt. Rurki różnych kształtów Ø 7 mm 7 szt. Rurka osuszająca (do spalania) L – 170 mm 1 szt. Szalki Petriego (komplet) 2 szt. Zlewka szklana poj. 15 ml 7 szt. Zlewka szklana poj. 25 - 30 ml 5 szt. Zlewka szklana poj. 100 ml 1 szt. Zlewka PP poj. 25 ml 7 szt. Zlewka PP poj. 40 ml 5 szt. Zlewka PP poj. 250 ml 1 szt. Lejek laboratoryjny PP 1 szt. Lejek laboratoryjny szklany 1 szt. Termometr laboratoryjny 1 szt. Tryskawka PP poj. 250 ml 1 szt. Palnik spirytusowy 2 szt. Statyw wielostanowiskowy do probówek 1 szt. Trójnóg okrągły 1 szt. Siateczka do podgrzewania 1 szt. Uchwyt do probówek 2 szt. Papierki lakmusowe (komplet) 1 szt. Łącznik do węży 1 szt. Zaciskacz do węży 1 szt. Szczotka do mycia probówek 2 szt. Wężyki różnych średnic L – 500 mm 3 szt. Korki polietylenowe Ø 7,5 mm 1 szt. Korki polietylenowe Ø 10 mm 1 szt. Korki polietylenowe Ø 12 mm 1 szt. Korki polietylenowe Ø 14 mm 2 szt. Korki gumowe z otworem i bez 7 szt. Łyżeczka do spalań 2 szt PYTANIE Stolik zabiegowy (Poz. 15) Czy zamawiający dopuszcza półki metalowe przy zachowaniu pozostałych wymaganych parametrów? ODPOWIEDŹ Tak. |  |
| --- | --- |

PYTANIE    
Lampa z lupą kosmetyczną na statywie (Poz. 16)
Czy lampa powinna mieć statyw, czy imadełko?

ODPOWIEDŹ
Lampa powinna posiadać statyw.

PYTANIE    
Stolik kosmetyczny (Poz. 24)

Czy zamawiający dopuszcza wysokość stolika 730mm?
Czy zamawiający wymaga stolika z pochłaniaczem?

ODPOWIEDŹ
Zamawiający dopuszcza wysokość stolika minimum 700mm.
Zamawiający nie wymaga stolika z pochłaniaczem.

PYTANIE    
Lampa kosmetyczna (Poz. 26)
Czy lampa ma być dostarczona ze statywem, czy imadełkiem?

ODPOWIEDŹ
Lampa ma być dostarczona z imadełkiem do mocowania na stoliku.

PISMO NR 3.

PYTANIE    
Promiennik (Poz. 33)
1. Czy Zamawiający dopuści regulowaną wysokość statywu 75 – 120 cm
2. Czy Zamawiający nie popełnił błędu w mocy infrazonu i nie powinna być moc 900W?

ODPOWIEDŹ
1. Tak. 
2. Tak.  Moc infrazonu powinna być 900W.

PYTANIE

Zestaw aparatury kosmetycznej: do galwanizacji (Poz. 71)

1. Czy Zamawiający nie popełnił błędu w wymiarach i nie powinno być 250 x 150 x 65 mm?

ODPOWIEDŹ

1. Zmawiający dopuści sprzęt o wymiarach 250 x 150 x 65 mm.

PYTANIE

Suszarka hełmowa (Poz. 88)

1. Czy suszarka powinna być stojąca czy wisząca?

ODPOWIEDŹ

1. Suszarka winna być wisząca.

PYTANIE

Komplet dwóch krzeseł kosmetycznych (Poz. 87 i 85 - winno być poz. 77)

1. Czy Zamawiający wymaga 2 szt. krzeseł czy 2 kompletów czyli w sumie 4 szt.?

ODPOWIEDŹ

1. Zamawiający wymaga 1 kompletu krzeseł złożonego z 2 krzeseł.

PYTANIE

Suszarka ręczna (Poz. 89)

1. Dla opisanej suszarki producent oferuje moc 1400W. Czy Zamawiający dopuszcza taką moc?

ODPOWIEDŹ

1. Zamawiający dopuszcza suszarkę ręczną o mocy minimum 2000W.

PYTANIE

Aparat do diagnozy stanu włosów (Poz. 93)

1. Prosimy o podanie znaczących informacji o aparacie do diagnozy poza jego wymiarami i ciężarem.

ODPOWIEDŹ

1. Aparat do diagnozy stanu włosów:

- obudowa plastikowa,

- matryca CMOS min. 1,3 Megapikseli,

- port USB - 2,0,

- format video AVI,

- format zapisu zdjęć,

- zasilanie portu USB 5V,

- wymiary 110 x 33,

- długość kabla min. 1,3m,

- wbudowany przycisk start/stop,

- statyw,

- 2 wymienne nasadki na obiektyw,

- CD z oprogramowaniem.

PYTANIE    
Karbownica  (Poz. 38)
Czy Zamawiający dopuści karbownicę o mocy 35W?

ODPOWIEDŹ
Nie. Zamawiający wskazał moc minimum 37W.

PYTANIE

Prostownica ceramiczna (Poz. 90)

1. Czy Zamawiający dopuści prostownicę o długości całej prostownicy 15 cm?

ODPOWIEDŹ

1. Zamawiający dopuści prostownicę o wymiarach płyty grzewczej min.: szer 24 mm, dł. 90 mm, powłoka ceramiczna - turmalinowa antystatyczna, regulacja temp. 80 - 210 stopni Celcjusza, obrotowy kabel min. 2,5 mb, szybkie nagrzewanie.

PYTANIE    
Plansze anatomicznej budowy ciała człowieka  (Poz. 5)
Prosimy o podanie jakie plansze mają wchodzić w skład zestawu.

ODPOWIEDŹ
1. Układ krwionośny z budową serca
2. Układ pokarmowy (cały)
3. Układ rozrodczy
4. Układ szkieletowy.

PYTANIE    
Stół laboratoryjny  (Poz. 6)
Jaki rodzaj blatu jest wymagany?

ODPOWIEDŹ
Blat z ceramiki litej.